**附件1：《日程安排》**

| **日期** | **时间** | **内容安排** |
| --- | --- | --- |
| **8月28日** | 8:00-8:30 | 来宾报到、资料领取 |
| **8月28日** | 8:30-9:30 | * ETAP公司及解决方案
* ETAP 2024版本新特性
 |
| 9:30-12:00 | * 网络建模
* 潮流分析及设备评估
* 网络压降及损耗计算
* 三维数据库管理
 |
| 12:00-14:00 | 午餐及休息 |
| 14:00-17:00 | * 谐波潮流分析
* 滤波器设计
* 频率扫描
* 新能源仿真分析（风电、光伏及储能）
* 实际工程案例分析
 |
| **8月29日** | 8:30-12:00 | * IEC 60909标准短路电流计算
* 开关设备选型和校验
* IEC 601363暂态短路计算
* 短路结果分析器
* 实际工程案例分析
 |
| 12:00-14:00 | 午餐及休息 |
| 14:00-17:00 | * 保护设备选择性配合
* 时间-电流特性曲线（TCC）
* 保护设备动作序列
* 保护配合自动评估
* 保护设备数据库添加
* 实际工程案例分析
 |
| **8月30日** | 8:30-12:00 | * 电动机静态、动态启动分析
* 电机参数估计
* 暂态稳定仿真分析
* 暂态分析案例展示
 |
| 12:00-14:00 | 午餐及休息 |
| 14:00~16:00 | * 其他功能模块
* 实时系统
* 技术疑问
 |